{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["安阳二院"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"安阳二院","index":0,"n_rows":64,"n_cols":3,"rows_kept":64,"merged":[[0,0,0,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["手术诊疗器械、冠脉手术器械规格及数量"]
["名称","规格","数量"]
["组织镊","170，枪状，带齿",30]
["耳用膝状镊","110",30]
["鼻窥器","150×20",10]
["鼻窥器","150×28",10]
["医用镊","160，直",50]
["精细手术剪","125，弯圆，小血管",25]
["精细手术剪","125，直尖，小血管",25]
["眼用剪","100，弯尖",2]
["眼用剪","100，直尖",2]
["止血钳","125，弯蚊，全齿，精细",30]
["手术剪","160，直尖",20]
["不锈钢洗涤盆","Ф220×95，加厚型",20]
["不锈钢腰子盘","190×115×25，浅型",100]
["不锈钢腰子盘","175×105×25，浅型",100]
["不锈钢换药碗","Ф140",50]
["不锈钢换药碗","Ф120",20]
["经皮穿刺针","1.8*180  （腹穿）",10]
["经皮穿刺针","1.2*65  （胸穿）",5]
["经皮穿刺针","1.6*65  （胸穿）",5]
["经皮穿刺针","0.6*95  （扁桃体 直）",5]
["经皮穿刺针","0.6*95  （扁桃体 弯）",5]
["脑吸引管","弯，可控（2柄9头可控吸引管头）",2]
["脑吸引管","Ф2.5，可控（2柄9头可控吸引管头）",2]
["脑吸引管","Ф4.5，可控（2柄9头可控吸引管头）",2]
["脑吸引管","Ф3，可控（2柄9头可控吸引管头）",2]
["脑吸引管","Ф2，可控（2柄9头可控吸引管头）",2]
["尿道扩张器","Ф5.5（F16），男性",1]
["尿道扩张器","Ф6（F18），男性",1]
["尿道扩张器","Ф8（F24），男性",1]
["尿道扩张器","Ф8.5（F26），男性",1]
["尿道扩张器","Ф7（F21），男性",1]
["尿道扩张器","Ф7.5（F22），男性",1]
["经皮穿刺针","1.6*80  （上颌窦）",10]
["测深器","90",2]
["骨锉","250，单头",2]
["剥离器","Φ3.5、Φ5、Φ7、Φ9、大隐静脉",2]
["输卵管通液器","通用",5]
["肾蒂钳","25cm 圆弯  R33×29",4]
["血管钳","125，1×2齿，角弯",4]
["椎板拉钩","160×23×60",1]
["椎板拉钩","160×32×80",1]
["椎板拉钩","160×32×100",1]
["可重复使用导尿管","F15（Ф5）",1]
["阴道拉钩","160×36×80，凹，板式，单头",2]
["阴道拉钩","160×36×90，凹，板式，单头",2]
["阴道拉钩","160×36×100，凹，板式，单头",2]
["阴道拉钩","220×18×110，凹，板式，单头",2]
["阴道拉钩","220×24×110，凹，板式，单头",2]
["阴道拉钩","220×30×110，凹，板式，单头",2]
["阴道拉钩","220×36×110，凹，板式，单头",2]
["举宫杯","各规格","1套"]
["腰穿针","7#",10]
["腰穿针","9#",10]
["布巾钳","16cm",40]
["弯止血钳","16cm",10]
["直止血钳","16cm",10]
["刀柄","3#",10]
["弯有齿卵圆钳","24cm",10]
["中方盘","190×115×25，浅型",20]
["治疗碗","Ф140",20]
["麻药杯","40ml",20]
["大方盘","40×30×8",10]